## 1
采菱小学消防设施设备维修清单
序 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注
消控室
1 | 回路故障检修并更换设备 | 泰和安 | 个 | 5
2 | 总线盘接入主机并调试 | 泰和安 | 项 | 1
3 | 增加主机多线盘并调试 | 泰和安 | 个 | 1
4 | CRT故障检修 | 泰和安 | 项 | 1
5 | 电气火灾监控主机检查维修，更换故障设备 | DDH5118 | 项 | 1
泵房
1 | 消防泵无法远程启动，故障检修 | 37KW | 项 | 1
2 | 喷淋泵维修 | 55KW | 台 | 1
3 | 末端安装压力表 | 1.6Mpa | 个 | 1
4 | 更换消防、喷淋泵控制柜的双电源转换器 | 160A | 项 | 2
地下室
1 | 地下室泵房安装应急照明 | 敏华 | 个 | 1
2 | 地下室人防36风机房增加多线盘接入主机 | 泰和安 | 个 | 1
毓德楼
1 | 毓德楼二楼、三楼厨房应急照明、疏散指示线路检查并更换 | 敏华 | 个 | 4
2号教学楼
1 | 2号教学楼5年级5班疏散指示线路检查并更换 | 敏华 | 个 | 1
2 | 2号教学楼4年级1、8班疏散指示更换 | 敏华 | 个 | 2
含税合计（RMB）：