1、梯种：有机房乘客电梯
2、数量： 1 台

3、电梯类别及规格：

	序号
	电梯

类别
	数量

（台）
	载重

（kg）
	速度

（m/s）
	层/站/门
	提升

高度
	井道

净尺寸（mm）
	备注

	DT1
	乘客电梯
	1
	1150
	1.5
	7/7/7
	23.46m
	2150*2250
	有机房


4、技术参数表：
	产品型号

	序号
	电梯类别
	载重

（kg）
	速度

（m/s）
	层/站/门
	数量(台)
	用途

	DT1
	乘客电梯
	1150
	1.5
	7/7/7
	1
	无障碍乘客电梯

	技术规格

	驱动方式
	永磁同步无齿曳引方式；

	曳引机型式
	单绕；轮绳U型槽；采用同轴传动技术

	控制系统
	变频变压变速控制（VVVF)；集成CPU和优化数据网络系统；运行控制板与变频器双CPU一体化设计；

	操作方式
	单控；

	门机系统
	微机VVVF控制；防脱槽门靴；门靴支架的底端设置L型弯头

	停层站
	DT1
	7层7站7门（沿线：1,2,3,4,5,6,7）

	土建尺寸

	行程/冲顶/底坑
	DT1
	23460mm/4460mm/1500mm

	导轨支架
	依据土建图；

	电梯配置

	开门方式
	中分门

	开门尺寸（宽*高）
	DT1
	1000mm * 2100mm；

	井道尺寸（宽*深）

	
	DT1
	2150mm * 2250mm ；

	轿厢尺寸（宽*深*高）

	
	DT1
	1750mm*1500mm*2500mm ；

	轿顶
	标准轿顶LED照明，轿厢顶配置低噪音横流风扇

	轿门材料
	厚1.2mm发纹不锈钢；

	轿壁材料
	后壁中央：厚1.2mm镜面不锈钢，其余：厚1.2mm发纹不锈钢；

	轿厢地板
	大理石地板；

	扶手
	单管不锈钢扶手,后侧一面；

	轿厢操作板
	整体式（绿色发光按钮）；

	轿内显示器
	整体式，(10寸彩色液晶显示)；

横显：(具有空气净化功能)；

	厅外显示器
	不锈钢；

	召唤箱
	黑底白字点阵显示；

	厅门材料
	全层 厚1.2mm发纹不锈钢；

	门套
	标准门套，厚1.2mm发纹不锈钢；

	电梯功能

	标准功能
	集选控制，变频变压逆变器驱动，安全停靠，检修操作，满员自动直驶，消防应急返回，点阵显示指示器，反向指令消除，轿厢风扇自动关闭，轿厢照明自动关闭，超载报警，司机服务，重复关门，运行计数，故障指示，消防应急操作，应急照明，轿内误操作人工取消，五方通话装置（甲方负责机房控制柜至监控室之间的管线），光幕（无机械安全触板），轿门锁装置，防轿厢意外移动,自动再平层, 警铃。

	可选功能

（已选）
	电梯轿厢后壁弧形角设计，视频电缆（乙方仅负责井道至机房部分，型号：数字信号CAT5E），井道照明；语音报站；残疾人操纵箱,电梯物联网功能：手机监控、运行状态查询、故障类型查询、故障全监控、无需专用电梯可实现监控功能，配置轿厢横显，轿厢冷暖型空调,空气净化装置：空气净化、释放负氧离子、清除病毒及有害物质。


