江苏城市职业学院五年制高职

《电机与电气控制（1）》课程教学要求

学    分：4

学    时：64

适用年级：2014级第5学期

适用专业：机电一体化技术

- 课程说明

- 教材及辅导教材说明

本课程使用的文字教材为《电机与电气控制》，周元一主编，机械工业出版社出版，书号：ISBN7-111-19793-3。

- 课程性质

本课程是培养一般电气技术人员的一门主要专业基础课程。

3．课程任务

- 根据高职教育的特点和要求，通过本课程的学习，使学生掌握工厂常用电气控制设备的运行原理和特性，一般应用与设计的基本原则。能阅读和分析常用机械电气图，并具有动手安装、调试、运行、维护常用简单电气控制电路的能力。

4．与相关课程的衔接和联系

本课程的先修课程为数学、物理、电工基础等课程，后续课程为机电一体化概论、PLC应用技术等。

二、课程教育目标

（一）知识目标：

1．理解交流异步电机和直流电机的结构、原理、特点及应用场合，了解控制电机和同步电动机的基本知识；

2．掌握常用低压电器的结构、原理、型号规格、用途和选用；

3．掌握继电器—接触器控制线路的基本环节，初步掌握各种普通机床的电气控制原理。

（二）能力目标：

1．理解一般控制要求的电气设备进行电气线路设计，能对一般的电机能做到正确选型、正确使用；

2．能看懂普通机床电气说明书，能对一般电机及电气安装线路故障进行故障分析并排除；

3．能按原理图或接线图正确进行常规电气控制线路的接线。

三、课程内容与教学要求

第1章  直流电机

教学内容：

直流电机的基本结构和工作原理；直流电机的励磁方式和铭牌；直流电机的基本平衡方程式和机械特性；直流电机的启动和反转；直流电机的调速；直流电机的制动等。

基本要求：

1、掌握直流电机基本结构和工作原理。

2、了解直流电机的励磁方式和铭牌内容。

3、掌握直流电动机的机械特性。

4、掌握直流电动机启动、调速、制动的方法、优缺点和应用场合。

第2章  变压器

教学内容：

变压器的基本结构和分类；单相和三相变压器的工作原理；变压器的工作特性；其他常用变压器的原理和特点。

基本要求：

1、了解变压器的基本结构和分类。

2、掌握单相和三相变压器的工作原理。

3、理解变压器的工作特性。

4、了解其他常用变压器的原理和特点。

第3章  交流电动机

教学内容：

三相异步电动机的结构和工作原理；三相异步电动机的运行特性；三相异步电动机的启动、调速、反转和制动；单相异步电动机的特点；电力拖动系统运动状态分析；同步电动机的工作原理、特点及应用。

基本要求：

- 了解三相异步电动机的结构和交流磁场的产生。

- 掌握三相异步电动机的工作原理。

- 掌握三相异步电动机的运行特性；三相异步电动机的启动、调速、反转和制动方法。

4、 了解单相异步电机、同步电动机的工作原理、特点及应用。

5、 了解电力拖动系统运动状态分析方法。（选学）

6、 三相异步电动机的选择、使用和维护。

第5章  常用低压电器

教学内容：

常用低压电器中的控制电器和保护电器的基本知识；构造和工作原理；主要技术参数。

基本要求：

- 了解常用低压电器中的控制电器和保护电器的种类。

- 熟悉常用低压电器中的控制电器和保护电器的构造和符号。

- 熟悉常用低压电器中的控制电器和保护电器的工作原理和选择方法。

第6章  电动机的基本电气控制电路

教学内容：

- 电气图的阅读；三相异步电机的继电器-接触器控制常用基本电路和控制原理（启动、制动、反转、调速）；三相异步电动机变极调速控制电路（选学）；直流电动机电气控制电路（选学）。

基本要求：

- 1、掌握简单电气原理图、位置图、接线图的图形和文字符号，掌握电气控制图、接线图的特点。

- 2、理解三相异步电动机点动、正转（单向）、正反转（双向）、降压起动、调速、制动、位置、顺序和时间控制等基本控制线路。

- 3、掌握以上控制电路的构成、动作流程和必要的保护措施。

- 4、进一步熟悉基本电器在控制线路中的作用。

四、教学建议

1．结合教材情况，讲课次序可酌情变动，可以根据情况增加实验，尽量多讲新技术，多讲应用实例。在原理教学中以定性分析为主，够用为度。突出实用性，加强直观性。

2．结构部分作一般介绍，尽量通过实训加强学生的动手能力。

3．利用挂图、实验仪器、多媒体教学和实物现场教学等手段提高教学效果，使学生对低压电器产品的结构、外形有一定的感性认识，为后面的实践课教学打好基础。

4．部分课程可采用录像等电化教学手段，也可组织现场教学、实地演示。

5．讲课中应注意加强读图能力和设计思路的训练。

| 序 号 | 章 节 内 容 | 学 时 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总课时 | 理论课 | 实训课 |
| 1 | 第1章 直流电机 | 12 | 6 | 4 |
| 2 | 第2章 变压器 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 第3章 交流电动机 | 16 | 6 | 8 |
| 4 | 第5章 常用低压电器 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | 第6章 电动机的基本电气控制线路 | 24 | 8 | 12 |
| 总 计 |  | 64 | 32 | 32 |

五、考核方法

（一）考核方式

- 本课程为期末全省统考，统考形式为书面闭卷，时间为120分钟。

（二）成绩评定

总成绩 = 期末考试成绩×60% + 实验实训过程考核成绩×20% + 平时成绩×20%

六、联系方式

1．责任教师：范骏                       2.联系电话：15358159699

3．电子邮箱：fanjun@jsou.cn