可编程控制器应用技术复习模拟题 参考答案

一、填空题

1.输出模块 2.被控对象 3.双向光耦合输入电路 继电器 4.内部控制电路 5.经验设计法 逻辑设计法 6.程序执行阶段 7.基本逻辑指令 8.自上而下 从左到右 9.I/O点数 10.子程序 11.1 闭合 断开 12.0 失电 断开 闭合 13.14.大于或等于 15.0.1 1 16.SM0.1 SM0.5 17.PLC输出量的状态 18.对应的转换条件成立 19.选择序列 20.同一程序段（主程序子程序、中断程序）

二、简答题

1. 当PLC运行时，有许多操作需要进行，但PLC的CPU不可能同时去执行多个操作，它只能按分时操作原理每一时刻执行一个操作。由于CPU的运算处理速度很快，所以从宏观上来看，PLC外部出现的结果似乎是同时完成的。这种分时操作的方法(过程)称为CPU的扫描工作方式。

扫描工作方式的特点为提高了抗干扰能力，增强了系统可靠性；降低了系统的响应速度。

2. 采用常闭触点输入时，可使PLC的输入端口在大多数时间内处于断开状态，这样做既可以节电，又可以延长PLC输入端口的使用寿命，同时在转换为梯形图时也能保持与继电器控制原理图的习惯相一致，不会给编程带来麻烦。

三、梯形图语句表的相互转换

1.

LD     I0.1

ON     I0.0

LPS

A      I0.2

AN     I0.3

LPS

A      I0.4

=      Q2.5

LPP

LD     I4.2

O      I3.3

ALD

R      M3.4, 1

LPP

LPS

A      I0.5

=      M2.6

LPP

AN     I0.6

=      Q3.2

2.

四、设计题

1. 设计时序图的梯形图程序。

2.

五、综合设计题

(1)确定输入/输出设备

3个输入设备：启动按钮SB2、停止按钮SB1和热继电器FR；

3个输出设备：接触器KM1、KM2和KM3。

(2)I/O地址分配

(3)PLC外部接线图

(4)PLC程序设计