江苏城市职业学院五年制高职

《 电气电机拖动 》课程教学要求

2008级数控设备应用与维护专业用

第一部分  大纲说明

一、课程的性质与任务

本课程主要讲授直流电机、三相异步电动机、单相异步电动机、控制电机的主要结构、工作原理、特性及使用方法，了解同步电动机、步进电动机、测速发电机及伺服电动机的使用知识，掌握低压电器结构、工作原理，掌握机床电气控制线路等常用继电器控制系统的基本原理，是培养一般电气技术人员的一门主要专业基础课程。

二、课程的目的与要求

1．理解交流异步电机和直流电机的结构、原理、特点及应用场合，了解控制电机和同步电动机的基本知识。

2．掌握常用低压电器的结构、原理、型号规格、用途和选用。

3．掌握继电器—接触器控制线路的基本环节，初步掌握各种普通机床的电气控制原理。

4．理解一般控制要求的电气设备进行电气线路设计，能对一般的电机能做到正确选型、正确使用。

5．能看懂普通机床电气说明书，能对一般电机及电气安装线路故障进行故障分析并排除。

6．能按原理图或接线图正确进行常规电气控制线路的接线。

三、教学媒体的应用

1．文字教材：

本课程使用的文字教材为机械工业出版社出版，谭维瑜主编的《电机与电气控制》（第2版）一书，书号：ISBN 978-7-111-28606-6。

2．其它学习支持服务手段：

除上述文字主教材的讲授和每章习题的练习及自学以外，还可以结合电教、网络等手段教学。可以电话、电邮等方式与责任老师取得教与学的沟通。

四、教材说明及教学建议

1．结合教材情况，讲课次序可酌情变动，可以根据情况增加实验，尽量多讲新技术，多讲应用实例。

2．结构部分作一般介绍，尽量通过实训加强学生的动手能力。

3．应配合教具、实物的使用，使学生对低压电器产品的结构、外形有一定的感性认识。

4．部分课程可采用录像等电化教学手段，也可组织现场教学、实地演示。

5．讲课中应注意加强读图能力和设计思路的训练。

五、课时安排（该课时安排为参考学时，各地教学班可根据实际情况重新组合）

| 章次 | 教学内容 | 理论教学时数 （含习题课） | 实验 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 直流电机 | 10 | 2 | 12 |
| 第二章 | 异步电动机 | 10 | 2 | 12 |
| 第三章 | 同步电动机 | 6 |  | 6 |
| 第四章 | 低压电器 | 10 | 6 | 16 |
| 第五章 | 基本电气控制电路 | 8 | 2 | 10 |
| 第六章 | 典型机床电气控制电路 | 10 | 4 | 14 |
| 第七章 | 位置检测装置 | 4 |  | 4 |
| 第八章 | 控制电机 | 6 | 2 | 8 |
|  | 机动 | 8 |  | 8 |
| 合计 |  | 72 | 18 | 90 |

第二部分  教学要求

第一章   直流电机

一、教学要求：

1．理解直流电机的工作原理；

2．认知直流电机的基本结构；

3．理解基本平衡方程式；

4．掌握直流电机的起动、制动、调速。

二、重点：直流电机的起动、制动、调速。

难点：直流电机的基本平衡方程式和电机的基本结构。

第二章   异步电动机

一、教学要求：

1．掌握三相异步电动机的基本结构和基本原理；

2．了解异步电动机转子各量与转差率的关系；

3．掌握异步电动机的电磁转矩和机械特性；

4．掌握三相异步电动机的起动、制动、调速；

5．了解单相异步电动机。

二、重点：异步电动机的电磁转矩和机械特性。

难点：异步电动机的起动与制动。

第三章   同步电动机

一、教学要求：

1．了解同步电动机的基本工作原理和结构；

2．了解同步调相机和微型同步电动机的基本应用。

二、重点：同步电动机的基本原理和结构。

难点：同步调相机的基本应用。

第四章   低压电器

一、教学要求：

1．掌握低压电器的基本知识；

2．认知低压电器的基本结构；

3．掌握熔断器、开关、交流接触器、继电器、主令电器等的基本原理及型号参数；

4．掌握长动、点动控制线路，正反转控制线路，间歇运动控制线路等基本控制线路的基本原理；

5．了解电磁铁的基本知识。

二、重点：接触器、熔断器、热继电器的主要结构与参数，点动、长动、正反转控制线路。

难点：元件参数与正反转控制线路。

第五章   基本电气控制电路

一、教学要求

1．认知继电器—接触器控制线路图；

2．掌握电动机的全压起动、减压起动控制线路；

3．掌握电动机的制动控制线路。

二、重点：电动机的星-三角控制线路。

难点：电动机的制动控制线路。

第六章   典型机床电气控制电路

一、教学要求

1．了解普通车床和平面磨床的电气控制线路；

2．掌握万能铣床的控制线路。

二、重点：X62W的电气控制线路。

难点：X62W的电气控制线路。

第七章   位置检测装置

一、教学要求

了解测速发电机、旋转变压器、感应同步器、光栅、磁栅和光电编码器的工作原理和应用。

第八章   控制电机

一、教学要求

1．了解控制电机的种类和用途

2．掌握常用控制电机（伺服电机、测速发电机、步进电机等）的基本原理、特点、主要参数及应用场合。

二、重点：伺服电机和步进电机的基本原理和结构。

难点：伺服电机和步进电机的应用。

实验实训项目

（下表所列实验实训项目供参考，各地教学班可根据实际情况自行安排，完成教学）

| 序号 | 实验、实训项目 | 课时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电动机的起动、制动、调速 | 2 |  |
| 2 | 异步电动机的起动、制动 | 2 |  |
| 3 | 常用低压电器的认识 | 2 |  |
| 4 | 点动、长动控制线路 | 2 |  |
| 5 | 正反转控制线路 | 2 |  |
| 6 | 星-三角降压起动 | 2 |  |
| 7 | 典型机床电气控制电路（自选） | 4 |  |
| 8 | 步进电动机运行控制 | 2 |  |
|  | 总计 | 18 |  |

注意：教材中每章后的题要尽量多做，教师要及时批改和讲解。

联系电话：025-86496537    15358159679

邮箱：fanjun@jstvu.edu.cn

责任教师：范骏

2011年6月