## Sheet1
常州经开区校园消防安全隐患排查整改情况统计表
学校盖章： 日期： 年 月 日
类别 | 消防安全隐患清单 | 自查情况 | 是否完成整改 | 备注
学生宿舍等人员密集场所火灾隐患 | 1.人员密集场所是否取得消防验收或备案手续，是否通过消防安全检查。
2.是否存在违规用火用电用气、违规动火作业，油烟管道是否定期清洗。
3.是否有电动自行车或电池“进楼入室”或“飞线充电”。
4.是否在疏散通道中堆放影响逃生的障碍物。
5.是否采用易燃可燃材料装修，是否违章搭建彩钢板临时建筑。
6.是否明确消防安全责任人、管理人及其职责，是否开展常态化自查和疏散逃生演练。
7.学生宿舍外窗是否设置铁栅栏，有没有违规使用大功率电器，住宿人数有没有超标。
教工宿舍等火灾隐患 | 1.消防栓、灭火器、消防水管是否完好有效。
2.楼道、楼梯间是否存在堆放易燃、可燃物品或违规占用、堵塞情况。
3.是否有电动自行车或电池“进楼入户”或“飞线充电”。
4.电缆井、管道井防火封堵是否到位，外墙保温材料是否违规使用易燃可燃材料。
5.消防车通道、登高操作场地是否被占用、堵塞。
6.住宅外墙有没有违规安装铁栅栏、堆放可燃物。
7.有没有老化、破损或私拉乱接等情形。
8.是否落实24小时双人值班制度，值班人员是否熟练掌握应急处置要求。
校园建筑工地火灾隐患 | 1.消防设施设备是否过期或失效，是否及时维护和更换。
2.工人生活区是否违规使用大功率电器，是否安装无限流保护装置和漏电保护装置。
3.电动车是否设置专用停放区域，电动车是否统一停放和充电。
4.是否开展消防安全教育培训和演练。
5.易燃、易爆等物品及危险化学品是否分类妥善存放，是否违规使用液化石油气。
6.是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
7.安全出口和疏散楼梯数量、宽度是否足够。
8.应急照明、疏散指示标志是否缺失、损坏。
9.是否结合实际制定灭火和应急疏散预案，工人是否掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。
10.工人集中住宿区是否设置影响逃生的防盗网、铁栅栏。
11.是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员是否持证上岗，电焊、气焊作业是否办理动火审批手续，作业现场是否采取相应消防安全措施。
12.动火作业是否安排专门人员进行现场安全管理。
13.施工现场是否及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时是否存在违规抽烟行为。
14.施工现场是否使用阻燃性能不达标的建筑材料及制品。
15.是否严格执行动火作业“四个一律”要求，即：动火一律持证上岗、动火一律申请批准、动火一律条件核查、动火一律现场监管。
学校书记（签字）： 校长（签字）： 排查人员（签字）：