龙虎塘中心幼儿园电梯应急演练预案

一、演练目的:

为了提高教职员工的电梯应急处理能力，确保紧急情况下的安全和顺利疏散，制定本方案，旨在模拟各种电梯故障和事故情况，加强全体教职工的应急意识和应对能力，确保遭遇电梯故障时应急预案能快速启动，从而最大限度地保护全校教职工的生命安全。

二、组织领导:

为加强对电梯应急疏散演练的领导，特成立电梯应急疏散演练指挥领导小组。

总指挥：潘雯雯

副总指挥：戴佳媛

盘龙新园组员：宋一叶、吴亚华、季雪芬、汪惠琴、张英、万丽娜、谢秋欢、电梯维保人员

三、演练安排：

1、内容：（1）电梯停电、故障无法正常运行，教职工被困在电梯内。（2）有教职工被困电梯墙壁夹缝处，无法自行脱困。

2、对象：全体教职工73人。

3、时间：2024年1月16日16:00

四、演练准备：

1、使全体教职工明确此次电梯应急疏散演练的任务和注意事项。

2、准备演练场地和演练道具、模拟被困人员。

五、演练程序：

1、全体教职工集合:在一楼大厅集合，核实演练人员名单，并进行简要的演练事项说明。
2、演练准备:确认演练场地和设备就绪，检查应急通讯设备的正常工作情况。.
3、演练任务介绍:向演练人员说明本次演练的内容、要求和评估标准。
4、根据预设情景，模拟不同类型的电梯故障和紧急情况，如停电、卡人等。

情况1：电梯停电或故障情况，电梯内有多名教职工（焦红贤、周琴、杨寅波）被困。

●演练步骤:

1、（戴佳媛）迅速联系电梯内的教职工并向他们解释情况，同时联系电梯维保人员告知情况，请求立即来园处理。

2、（潘雯雯）使用应急通讯设备与电梯内的教职工保持联系。

3、（电梯维保人员）启动备用电源，恢复电梯运行。
4、（汪惠琴）指导电梯内的教职工从就近楼梯进行有序疏散。

- 情况2：有教职工被困电梯墙壁夹缝处，无法自行脱困。（黄燕、盛娟、张云霞）

●演练步骤:

1、（戴佳媛）迅速联系电梯内的教职工并向他们解释情况，让他们保持冷静，同时联系电梯维保人员告知情况，请求立即来园处理。

- 2、（潘雯雯）使用应急通讯设备与电梯内的教职工保持联系，了解他们情况。

- 3、（电梯维保人员）使用救援装备(如手动开门工具)进行救援。
4、（汪惠琴）协助教职工安全脱困，并进行相应的急救处理（陆爱娟）。

六、演练结束。

被困人员疏散到大厅后，可以宣布演练结束。潘雯雯进行总结教育，不断提高教职工应急避险，疏散逃生的能力。

龙虎塘街道中心幼儿园安全领导小组

2023年12月23日