## Slide 1
新北区新港幼儿园消防安全培训

## Slide 2
全国上下各级都高度重视校园消防安全工作，均对安全生产工作作出重要批示。
形势
教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》，并印发通知
学校人员数量大且十分密集，一旦发生火灾后果不堪设想，影响将无限放大。

## Slide 3
目录
第一章：学校火灾案例回顾与学校火灾特点
第二章：学校消防安全管理职责及法律责任
第三章：学校、幼儿园消防安全十项规定解读
第四章： 加强学校消防安全管理几点建议

## Slide 4
学校火灾案例回顾与学校火灾特点

## Slide 5
两人被追刑责，
多人被问责！
2018年12月26日，发生在北京交通大学市政与环境工程实验室的一起爆燃事故调查报告，事故造成现场3名学生死亡。经北京市公安局、北京市消防总队等部门组成的事故调查组调查，事故直接原因是：在使用搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、反应过程中，料斗内产生的氢气，被搅拌机转轴处金属摩擦、碰撞产生的火花点燃爆炸，继而引发镁粉、粉尘云、爆炸。
经事故调查组认定，这是一起责任事故，北京交通大学有关人员违规开展试验、冒险作业；违规购买、违法储存危险化学品；对实验室和科研项目安全管理不到位。
事件
1.1 火灾案例回顾
对学校党委书记曹国永、校长宁滨、副校长关忠良等12名干部，以及土木建筑工程学院党委进行问责，并分别给予党纪政纪处分。

## Slide 6
1.1 火灾案例回顾
2021年10月24日，江苏南京航空航天大学一实验室发生爆燃，引发火情。11名受伤人员被送往医院救治，其中2人经抢救无效死亡。
2023年3月17日晚上18时许，沈阳铁路实验中学校内食堂1楼烟道发生火情，当时正是高三学生的饭点时间，现场有两人轻伤。
2024年1月19日晚，河南方城县独树镇砚山铺村英才学校一宿舍发生火灾，事故造成13人遇难，4人受伤。

## Slide 7
点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本
点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本
输入标题
输入标题
点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本点击此处更换文本
2023年12月8日晚间，伊拉克埃尔比勒索兰区，一女教职工及学生宿舍发生火灾，已致至少14人死亡，另有18人受伤。
伊拉克
2015年4月20日13时22分，四川省巴中市恩阳区三星乡三星小学一厕所因放火引发火灾，造成1人死亡。
陕西
2019年 9月18日，利比里亚位于首都蒙罗维亚附近的一所学校17日晚发生火灾，导致29人死亡、2人失踪。初步调查显示火灾是由电线短路起火引发的。
2021年6月25日，河南省柘城县远襄镇北街村柘城县震兴武馆发生重大火灾事故，造成学员18人死亡、11人受伤，直接经济损失2153.7万元。
2015年3月12日7时52分，陕西省杨凌示范区杨凌职业学院北校区三层312宿舍因使用电加热器具不慎引发火灾，造成1人死亡。
四川
利比亚
河南
国内外校园亡人火灾

## Slide 8
1.2幼儿园火灾特点
1.柔性装饰及材料
室内环境装饰常采用柔软织物材料，并伴有大量玩具等易燃品。这些材料在遇到明火时很容易燃烧，在极短时间内蔓延成大面积火势，危及人身安全。
2.电器用品多且老化
现代幼儿园离不开电气设备和电子用品，如空调、电视、音响等。由于长期使用和无法适时更换老旧设备，存在电气线路老化、短路等安全隐患，一旦发生火灾，后果不堪设想。
01
室内环境易引起火灾

## Slide 9
1.2幼儿园火灾特点
1.孩子自我保护意识欠缺
幼儿园的孩子们在日常生活中缺乏与火灾相关的安全知识和技能培训。当火灾爆发时，他们无法迅速做出正确反应，导致被困或受伤的可能性增加。
2.师生疏散混乱
面对突发火情，教职工和学生群体通常处于恐慌状态下。他们可能会在逃生过程中产生推挤、混乱甚至踩踏等危险行为，进一步阻碍了有效疏散和自救。
02
幼儿园人员安全自救能力较弱

## Slide 10
1.2幼儿园火灾特点
1.消防器材配置不足
很多幼儿园的消防器材配置仅符合最低标准要求，并没有配备高效专业的设施。这给扑灭初起火源提供了非常有限的条件。
2.消防演练不够频繁
由于时间、精力以及对孩子们心理和生理状况的考虑，幼儿园往往缺乏进行规范消防演练的机会。这使得在实际情况下应对火灾时，人员反应迟钝，无法迅速采取正确有效的措施。
03
消防设备建设亟待完善

## Slide 11
1.3幼儿园消防安全突出风险
老旧幼儿园建筑，布局不合理，耐火等级低、消防通道不畅，防火间距不足，防火分隔设施和消防设施缺乏，建筑消防设施坏损，疏散楼梯不足。逃生困难，极易造成群死群。
01
消防安全条件突出风险
不遵守安全用电规定，电线路私拉乱接，超负荷用电情况十分普遍，裸露的供电线路可能引发火灾。应确保供电线路套管保护，定期检查和维护，确保安全。
02
用电管理突出风险
02

## Slide 12
1.3幼儿园消防安全突出风险
孩子们的好奇心和探索欲望可能驱使他们玩火，这非常危险。
应教育孩子们火源的危险性，并远离电器设备。
03
孩子们玩火
幼儿园主要负责人消防安全意识不强，逐级消防安全责任制不健全、不落实。
消防设施器材未定期维护保养，损坏后未及时维修恢复。
日常防火巡查检查不到位，夜间值班与防火巡查未有效结合。
消防控制室值班人员未持证上岗，不熟悉应急处置程序。
未制定灭火和应急疏散预案，未建立微型消防站等力量，不能及时有效处置初起火灾。
04
日常消防安全管理突出风险

## Slide 13
1.3幼儿园消防安全突出风险
教育部门和幼儿园未认真组织开展消防宣传进课堂，未将消防安全教育纳入教学计划；
未达到幼儿园消防安全教育有教材、有师资、有课时、有场地“四有”要求；
未定期组织开展应急疏散演练；
对学生消防安全常识宣传和火灾警示教育不到位，造成学生不了解幼儿园及校内各区域的火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生（一懂三会）。
05
消防宣传教育培训突出风险

## Slide 14
1、幼儿园出于安全及方便管理考虑，部分通道、出口锁闭，疏散通道堵塞。
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 15
2、常闭式防火门被打开，或闭门器被拆除、坏损，
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 16
防火门的设置要求
1、除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭式防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
2、除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 17
3、疏散指示标志、应急灯、室内消火栓等消防设施损坏
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 18
4、建筑消防设施被停用、未能保持完好有效。值班室无人值班。
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 19
5、饭堂违规或不安全使用明火煮食，不定期清洗油烟管道等引发火灾。
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 20
6、微型消防站建设不达标，或者未配齐消防器材，微型消防站队员人数不足，未按要求开展灭火及疏散演练.
1.4幼儿园常见的消防安全隐患

## Slide 21
学校消防安全管理职责及法律责任

## Slide 22: 《消防法》第十六条指出—— 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
（六）组织进行有针对性的消防演练；
（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
2.1相关法规

## Slide 23
一般单位七项职责：明确消防安全责任人、保证资金投入、配备设施器材、确保疏散通道和安全出口畅通、定期开展防火检查巡查、建立专职或志愿消防队伍和微型消防站。
重点单位在一般单位职责基础上，增加六项职责：明确消防安全管理机构、建立消防档案、开展电气燃气检测维保、开展消防安全培训、建立微型消防站、积极应用技防物防措施等。
火灾高危单位在重点单位职责基础上，再增加六项职责：定期召开工作例会、消防安全责任人、管理人等须取得相关资质、建设专职消防队或微型站、参加火灾公众责任保险等。
《消防安全责任制实施办法》明确了单位的主体责任
2.2单位主体责任
Notes: 2017年，国务院办公厅印发了《消防安全责任制实施办法》，这里面也明确规定了单位必须负起主体责任，对责任进行了补充。
第一，补充明确了单位的七项责任，
第二、明确了重点单位六项附加责任，
第三、明确了高危单位的六项责任。
而我们在座的各个学校，一般情况下，都是我们的消防安全重点单位，如果是寄宿舍制学校，还同时是火灾高危单位。所以，以上的所有责任，都必须落实。

## Slide 24
消防安全责任人的职责
（1）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况。
（2）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划。
（3）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
（4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
（5）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
（6）根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队。
（7）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。
1
2.3单位主体责任

## Slide 25
消防安全管理人职责
（1）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作
（2）组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。
（3）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
（4）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
（5）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。
（6）组织管理单位微型消防站。
（7）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
（8）单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
2
2.3单位主体责任

## Slide 26
工作人员或归口部门职责
（1）接收消防安全宣传教育培训，严格遵守消防安全制度和操作规程。
（2）熟悉本岗位工作场所的火灾危险源，发现隐患及时排除并向部门主管报告。
（3）熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，积极参加单位灭火和应急疏散预案演练，发生火灾时，现场员工应及时报警，并按照单位灭火和应急疏散预案要求实施灭火、疏散。
（4）自动消防设施操作人员、电工等重点岗位特种人员必须持证上岗。
3
2.3单位主体责任

## Slide 27
《消防安全责任制实施办法》第十三条规定——教育部门负责学校、幼儿园管理中的行业消防安全。指导学校消防安全教育宣传工作，将消防安全教育纳入学校安全教育活动统筹安排。
2.4行业监管责任
《消防法》第六条规定—— 教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容
《社会消防安全培训规定》规定——教育部门职责：
1. 将学校消防安全教育培训工作纳入教育培训规划,并进行教育督导和工作考核;
2. 指导和监督学校将消防安全知识纳入教学内容;
3. 将消防安全知识纳入学校管理人员和教师在职培训内容;
4. 依法在职责范围内对消防安全专业培训机构进行审批和监督管理.
教育部门是学校的行业主管部门

## Slide 28
2.5责任追究规定
输入标题
第二十八条 因消防安全责任不落实发生一般及以上火灾事故的，依法依规追究单位直接责任人、法定代表人、主要负责人或实际控制人的责任，对履行职责不力、失职渎职的政府及有关部门负责人和工作人员实行问责，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
《消防安全责任制实施办法》的第二十八条也明确了相关责任追究——

## Slide 29
2.6消防处罚
输入标题
（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
《消防法》六十条规定，有下列行为之一的，责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款。对个人处500元以下或警告处罚。

## Slide 30
2.6消防处罚
输入标题
（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
----------------------------------------------
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
《消防法》六十条规定，有下列行为之一的，责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款。对个人处500元以下或警告处罚。

## Slide 31
2.6消防处罚
输入标题
经责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
--------------------------------------
2023年,就有部分学校因整改不及时,逾期不改,受到消防部门的处政处罚,对学校进行罚款,同时,对学校管理人员进行警告。
《消防法》第六十七条规定，机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的

## Slide 32
中小学校、幼儿园消防安全十项规定解读

## Slide 33
中小学校、幼儿园的法定代表人、主要
负责人或实际控制人是本单位的消防安
全责任人，对本单位消防安全全面负责。
主管消防安全的负责人是单位消防安全管理人，领导班子其他成员对分管范围内的消防安全负领导责任。中小学校、幼儿园应当建立逐级和岗位消防安全责任制，明确消防工作归口管理部门，细化各部门和教职员工、保安、厨房工作人员、宿舍管理员、电工、消防控制室值班操作人员等岗位人员的消防安全责任。学校实验室应制定并落实危险化学品储存、管理和使用安全制度，明确实验室教学环节安全操作管理责任。
1
3.1 消防安全十项规定

## Slide 34
中小学校、幼儿园应当依法办理建设工程
消防设计审查、消防验收和备案抽查手续
，严禁擅自改变建筑使用功能及用途。
学生宿舍、幼儿园儿童用房严禁设置在地下室或半地下室，幼儿园儿童用房严禁设置在四层及四层以上。与其他建筑合建的中小学校、幼儿园应使用耐火性能符合要求的砖墙、楼板和防火门（窗）与建筑内的其他场所进行分隔。电缆井、管道井应当按照规定进行防火封堵。中小学校、幼儿园室内装饰装修材料的燃烧性能应从严控制，并符合《建筑防火通用规范》《建筑内部装修设计规范》规定，严禁使用易燃、可燃板材、彩钢板搭建建（构）筑物、分隔房间。
2
3.2 消防安全十项规定

## Slide 35
学生宿舍面积必须严格执行《中小学设
计规范》（GB50099-2011）、《农村寄
宿制学校生活卫生设施建设与管理规范》
（教体艺〔2011〕5号）要求。
凡不符合标准或擅自临时增加宿舍房间、增设床（铺）位的，必须按要求整改到位。
3
3.3 消防安全十项规定

## Slide 36
中小学校、幼儿园电气线路、燃气管路的
设计、敷设应由具备电气设计施工资质、
燃气设计施工资质的机构或人员实施，应
采用合格的电气设备、电气线路和燃气灶
具、阀门、管线，并定期检查。
学生宿舍应安装限电保护装置。严禁在学生宿舍、幼儿园儿童用房内使用蜡烛、蚊香、火炉等明火和电热器具、电磁炉、热得快等大功率电器，发现学生、儿童携带打火机、火柴等火源的应予以没收。电动自行车、平衡车及其蓄电池严禁在公共门厅、楼梯间、疏散走道、安全出口及室内停放、充电。电缆井应当按照规定进行防火封堵，严禁在配电箱周围、变配电室、电缆井和管道井内放置可燃物品。厨房油烟管道应至少每季度清洗一次。
4
3.4 消防安全十项规定

## Slide 37
中小学校、幼儿园应当建立落实动火审
批制度，电焊、气焊、切割等明火作业
应当办理动火审批，清理现场可燃物，
并落实现场安全监护措施。。
电气焊作业人员应当持证上岗。施工现场动火作业、带火花作业时，严禁与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。中小学校、幼儿园各功能建筑场所在正常教学、自习、就餐、作息期间，严禁动火施工作业。
5
3.5 消防安全十项规定

## Slide 38
中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体
宿舍以及幼儿园的儿童用房每层应至少有
2个安全出口、2部疏散楼梯，且不应与其
他功能区域相互借用，并按标准配备消防
应急照明和疏散指示标志。
安全疏散距离不符合要求的，还应增设安全出口和疏散楼梯。学生宿舍每层应设置声光报警装置或消防应急广播。设置在高层建筑内的幼儿园应设置独立的安全出口、疏散楼梯。中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍和幼儿园严禁在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。严禁占用、堵塞、封闭疏散楼梯和安全出口。男女生混用或其他特殊使用的宿舍楼，为管理需要采取的分隔设施和门禁系统，必须保证紧急情况下能够立即通过自动和现场双向手动两种方式开启。
6
3.6 消防安全十项规定

## Slide 39
中小学校、幼儿园应当按照国家规定
配置消防设施器材，定期维护保养检
测，确保完整好用。
学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书，并实行24小时双人值守。
7
3.7 消防安全十项规定

## Slide 40
中小学校、幼儿园应定期开展教职工、安
保人员消防安全培训。
宿舍管理员应接受专题消防安全培训，必须具备火灾报警、扑救初起火灾和组织学生儿童疏散逃生的能力。中小学校、幼儿园应当结合学生、儿童的年龄和认知特点，组织开展以用火、用电、火灾报警和逃生自救为主的消防安全培训教育，使其掌握必要的消防安全常识。
8
3.8 消防安全十项规定

## Slide 41
中小学校、幼儿园应针对学生儿童认知特
点和建筑场所具体情况，制定符合实际的
灭火和应急疏散预案，区分白天、夜间情
况，明确责任分工、值守人员最低配置数
量和应急处置程序。。
中小学校、幼儿园应建立微型消防站（志愿消防队），每学期至少组织教职工、安保人员和学生儿童开展1次全员消防演练，能够做到发生火灾第一时间拨打“119”火警，1分钟快速响应、3分钟有序组织疏散、5分钟初起火灾扑救力量到场扑救。夜间实行封闭管理的学生宿舍，应结合住宿人员数量、教职工值班安排制定专门的夜间预案，严格落实夜间值班值守要求，采取有效技术措施和管理措施，确保紧急情况下学生能够快速疏散。
9
3.9 消防安全十项规定

## Slide 42
中小学校、幼儿园的消防安全责任人或管
理人应当每月至少组织开展一次防火检查
安排专人开展每日防火巡查，及时处理检查发现问题，严格落实整改和防范措施。寄宿制学校和寄宿制幼儿园必须根据学生儿童数量，安排足够比例专职宿管员24小时值班，夜间每2小时巡查1次。
本规定适用于各级各类中小学校、幼儿园。上级部门组织检查督导时，发现违反本规定要求的，校长、园长负首要责任，并将依法依规追究责任。
10
3.10 消防安全十项规定

## Slide 43
学校消防安全管理几点建议

## Slide 44
4.1 消防安全管理
一是建立管理机构，健全管理制度及消防档案。
学校的责任人，管理人必须掌握基本情况，做学校消防安全工作的“明白人”
一、建全管理组织架构
二、完善消防管理制度
三、建立消防安全档案

## Slide 45
4.1.1 学校管理组织架构

## Slide 46
4.1.2 学校消防安全管理制度
制度规定
制度规定
制度规定
管理制度
消防安全管理制度
消防教育、培训制度
消防设施、器材维护管理规定
微型消防站管理规定
消防工作考评和奖惩规定
消防安全管理职责规定
安全疏散设施管理规定
火灾隐患整改制度
灭火和应急疏散预案演练制度
防火巡查、检查制度
消防(控制室)值班制度
用火、用电安全管理规定
燃气和电气设备检查、管理规定

## Slide 47
4.1.3 学校消防安全档案
学校应当建立健全消防档案，包括：消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。
消防安全基本情况应当包括以下内容：
（一）单位基本概况和消防安全重点部位情况；
（二）建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；
（三）消防管理组织机构和各级消防安全责任人；
（四）消防安全制度；
（五）消防设施、灭火器材情况；
（六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；
（七）与消防安全有关的重点工种人员情况；
（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；
（九）灭火和应急疏散预案。
消防安全管理情况应当包括以下内容：
（一）公安消防机构填发的各种法律文书；
（二）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；
（三）火灾隐患及其整改情况记录；
（四）防火检查、巡查记录；
（五）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；
（六）消防安全培训记录；
（七）灭火和应急疏散预案的演练记录；
（八）火灾情况记录；
（九）消防奖惩情况记录。

## Slide 48
二是强化学校“四个能力”建设，提高自我管理水平。
4.2 消防安全“四个能力”
检查消除火灾隐患能力
消防宣传培训教育能力
组织扑救初起火灾能力
组织人员疏散逃生能力

## Slide 49
4.2 .1 检查消除火灾隐患的能力
B
2、应确定防火巡查人员、内容、部位和频次。)应进行每日防火巡查，学生宿舍夜间防火巡查应不少于2 次，其他场所应加强夜间防火巡查。防火巡查包括下列内容：a宿舍用火、用电、用油、用气；b)疏散通道、安全出口；c)防火门、防火卷帘；d)消防设施完好；
C
3、各部门负责人应每周组织开展一次防火检查，检查包括下列 内容：a)用火、用电、用油、用气；b)疏散通道、安全出口；c)安全疏散设施；d)消防设施、器材；e)员工消防知识掌握；
D
4、教职员工应遵守制度和操作规程，熟悉本岗位 火灾危险性，掌握火灾防范措施，每天进行本岗位防火检查，及时发现 本岗位火灾隐患。可组织消防志愿者开展日常防火检查工作。a)用火、用电、用油、用气；b)疏散通道、安全出口；c)消防设施；d)遗留火种。
A
1、安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查，检查应包括下列内容：
a）行政许可，b）管理制度、措施、操作规程落实，c）控制室值班、设施运行；d）重点部位和火、电、油、气，e）检查、巡查及隐患整改；f）教育培训、预案演练落g）消防档案；

## Slide 50
4.2 .1 检查消除火灾隐患的能力
F
6、学校的消防安全责任人对火灾隐患整改负总责，消防安全管理人或消防工作归口管理职能部门负责人具体负责督促落实火灾隐患整改工作。
G
7、发现火灾隐患应立即改正；不能立即改正的，发现人应向消防安 全管理人或专兼职消防管理人员报告，由消防安全管理人或专兼职消防 管理人员研究制定整改方案，确定整改部门、整改责任人和整改措施、 整改时限，并根据需要报消防安全责任人审批。
H
8、 火灾隐患整改完毕后，负责整改的部门或者人员应当将整改情况 记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人，由消防安全管理人组织 验收，验收结果报消防安全责任人并存档备查。
E
5、防火检查、巡查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

## Slide 51
4.2 .1 检查消除火灾隐患的能力
1．要保持消防安全疏散通道畅通。
2．教室内不能携带易燃易爆物品，不得随意破坏消防设施。
3．若发生火灾时，不要拥挤，按照老师的指挥，有序撤离。

## Slide 52
4.2 .1 检查消除火灾隐患的能力
1.不要私接乱接电源。在教室内不要随意私拉乱接电源，装扮教室时，不要使用易燃物品等。
2.不要违规使用大功率电器。为了孩子方便，在教室使用电磁炉、微波炉等加热饭菜，使用不当易造成短路、超负荷。
3.不要携入或私存易燃易爆物品。打火机、杀虫剂等物品不能放在太阳下暴晒。
4.外出及时关闭电源。出教室时，要记得关灯，及时把充电器、充电宝、电脑等电源拔除，充电器长期蓄热，也很容易引发火灾。
5.不要锁闭安全通道。

## Slide 53
4.2.2 组织扑救初起火灾的能力
A
学校应制定灭火和应急疏散预案，预案 内容包括：
a)明确组织机构和任务分工，包括指挥通讯组、灭火行动组、疏散引导组、安全救护组、现场警戒组；
b)报警、接警处置、通讯联络程序和措施；
c)应急疏散的组织程序和措施；
d）扑救初起火灾的程序和措施；
e）安全防护救护的程序和措施。
B
发现火灾应立即呼救，拨打“119”报警，附近教职员工应在1分钟内进行灭火处置，采取如下措施：
a)教职员工立即摁下报警按钮或拨电话通知消防控制室及微型消防站人员；
b)教职员工使用现场的消火栓、灭火器等设施器材灭火；
c)现场人员迅速引导疏散。

## Slide 54
4.2.2 组织扑救初起火灾的能力
C
按规定配置消防设施，充分发挥其作用：
加强消防设施日常维护保养，自动消防设施由专门人员操作，确保完好有效；
设有消防控制室的，消控室必须每日24小时专人值班，每班不少于2 人，值班人员和操作人员应取得消防特有工种职业资格证书，持证上岗；
消防控制室在确认火灾后，应立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外）。
学校要建立微型消防站24小时值勤：
(一)人员配备：配备不少于6人。站长应由消防安全管理人兼任，队员负责巡查和初起火灾扑救。要岗前培训；扑救火灾技能、巡查基本知识。
(二)站房器材。应设置人员值守、器材存放用房；配备灭火器、水枪、水带等灭火器材；配置电话、对讲机；头盔、灭火服、防护靴、破拆工具等。微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点，可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。
F

## Slide 55: 反面案例视频
4.2.2 组织扑救初起火灾的能力

## Slide 56
4.2.3 组织人员疏散逃生的能力
疏散逃生引导人员
学校应明确一定数量的疏散引导员，火灾发生时，疏散引导员应通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。发生火灾时，正在授课的教师应组织学生疏散
疏散逃生设施设备
学校应按规定设置安全疏散指示标志，配备相应的疏散逃生设备
疏散逃生演练
疏散逃生知识技能
学校教职员工和学生应熟悉和掌握疏散逃生相关知识、技能及安 全疏散设施管理要求
疏散逃生的顺序
发生火灾时，应按照以下顺序安排疏散：
a)二层及以上的楼房火灾，应先通知着火层及其相邻的上下层；
b)首层火灾，应先通知本层、二层及地下各层；
c)地下室火灾，应先通知地下各层及首层；
d)多个防火分区的首先通知着火区域及其相邻的防火分区。
应当组织开展疏散逃生演练：
a)每半年组织一次参加的演练；
b)演练前应进行消防安全知识和预案内容教育培训；
c)演练设置明显标识，通知所有人员，防止发生意外；
d)演练结束后，及时总结，做好记录，修订完善预案内容。

## Slide 57
4.3.1 消防安全宣传培训能力
责任人管理人
学校消防安全责任人、消防安全管理人应熟知下列内容：
a)消防法律法规和消防安全职责； b)本单位火灾危险性和防火措施；
c)灭火和应急疏散预案； d)依法应承担的消防安全行政和刑事责任。
建立培训制度
学校应建立消防宣传和教育培训制度，定期组织开展消防教育培训。
确定专职辅导员
学校应至少确定一名熟悉消防安全知识的教师担任消防安全课教员，
选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。
新员工培训
学校应组织新上岗和新岗位的教职员工进行岗前消防安全培训。

## Slide 58
4.3.2 消防安全宣传培训能力
教育培训要求
学校教职员工的消防宣传教育培训应当达到以下要求：
a)熟悉消防法律法规；b)掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火应急疏散预案；
c)掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；d)掌握消防设施、器材的操作使用方法；e)会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。
设置消防标识
学校应设置以下消防安全标志或图示：
a)提示性标志。提示安全逃生路线、安全出口位置，提示消防设施放置位置和使用方法；
b)警示性标志。常闭式防火门设置“保持常闭”标志，疏散通道设置“保持畅通，严禁堆放杂物”；
c)禁止性标志。提示“严禁挪用消防器材”、“严禁私拉乱接电线电器”。
消防告知承诺
学校应在主要出入口应设置固定公开栏及提示栏：
a)要公开：“消防安全责任告知书”、“消防安全承诺书”，“责任人”、“管理人”
b)要提示：场所的火灾危险性，安全出口位置、逃生路线，消防器材的位置和使用方法。

## Slide 59
4.4 学校消防安全工作
三是落实措施，全力做好学校消防安全工作
消防安全承诺要到位
学校要落实“三自主、两公开、一承诺”（自主评估风险、检查安全、整改隐患；公开责任人、管理人；承诺不存在突出风险、已落实防范措施）， 向教育、消防部门报备。对苗头性、倾向性问题要及时报告。
消防宣传教育要到位
学校要利用微信平台，建立本校消防工作交流群，发布消防安全提示、设施使用、疏散逃生常识等内容。组织开展“消防安全开学第一课”，布置消防作业。要对教职工进行“一懂三会”培训。
处置初起火灾措施要到位
学校要建立微型消防站，配备不少于6人队员，配备器材装备，24小时值班在岗。疫情防控下，要制订针对性灭火及疏散方案并开展演练。要加强与消防部门联动，做到早报警，早处理。
落实消防安全主体责任
学校要建立健全消防安全制度，制定消防安全工作方案，合理调配教学、政教、安保、宿管、后勤等重点岗位人员分工，确定各层级、各岗位消防人员的职责。
确保“生命通道”畅通
学校要结合“生命通道”治理工作，对安全出口、疏散通道、消防车通道开展检查，严禁违规停放电动车并充电。消防车道施划标识确保畅通。对因防疫采取封闭式管理的，要采取应急措施，落实人员现场值守看护，确保生命通道畅通。
消防设施器材要运行到位
学校要组织维保人员对校内消防器材、设施等进行全面检查保养。设消防控制室的应 24 小时2人值班，并持证上岗。要对电气、燃气线路进行一次检测。要按照标准配置消防设施、标识。要加大防火检查、巡查频次，及时消除火灾隐患。

## Slide 60
4.5 落实消防“四化”管理
四是全面落实消防“四化”管理
设施完好化：落实消防设施维保制度，签订维保协议，落实检查巡查制度，落实隐患的及时整改。
标识标准化：消防设施要标识化管理，标明名称，用途有使用办法。消防库室场所要设置标识。
管理规范化：建立建全组织架构，制订完善管理制度，建立消防档案，做消防工作“明白人”，管理人掌握“四个能力”建设。
知识普及化：开展消防宣传教育培训及演练工作，使全体教职工掌握必要的消防知识，微型消防站掌握扑救初起火灾能力。

## Slide 61
安全责任，重在落实。
幼儿园的消防安全问题需要所有教职工共同承担起责任。让我们每个人都应时刻保持警惕，积极参与到学校消防安全管理中来，互相监督和提醒，减少消防安全事故的发生，共同营造一个和谐安全的教学环境。

## Slide 62
谢谢聆听