常州市教科院附属初级中学

部分花池、花木整修项目招标公告
根据常州市教科院附属初级中学内部控制制度有关规定，为规范学校的相关工作，创造公开、公平、公正的市场竞争环境，常州市教科院附属初级中学对学校部分花池、花木整修项目招标，邀请合格的公司参加投标。
一、招标内容及要求：
部分花池、花木整修项目预算为3.3万，投标价不得超过3.3万。
本项目所有施工材料应符合国家、省、市建筑相关行业规定，具有合格证明或检验报告，且需提供施工材料合格样品经招标方认可后方可使用，并严格按国家、省、市建筑相关规定进行施工。
具体要求详见项目清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	地面铺装
	1、平整场地、素土夯实；
2、100厚碎石垫层；
3、100厚C15砼垫层；
4、30厚干硬性水泥砂浆结合层；
5、200*40*30小青砖面层；
	m2
	70

	
	
	
	
	

	2
	花池
	1、基础开挖、素土夯实；
2、100厚碎石垫层；
3、100厚C15砼垫层；
4、M7.5水泥砂浆砌筑砖砌体；
5、顶面：350*50厚芝麻灰花岗岩压顶，30厚1:2.5水泥砂浆结合层；
6、侧面：200*42灰色文化石（定制学校元素），30厚1:2.5水泥砂浆结合层；
	m
	20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	小青瓦仿古树圈
	1、平整场地、素土夯实；
2、100厚碎石垫层；
3、100厚C15砼垫层；
4、30厚干硬性水泥砂浆结合层；
5、小青瓦仿古树圈；
	m
	19.7

	
	
	
	
	

	4
	白石子散铺
	1、平整场地、素土夯实；
2、50厚白石子散铺；
	m2
	5.12

	5
	整理绿化用地
	
	m2
	85

	6
	栽植色带
	麦冬满铺
	m2
	85


开标与评标
本项目由学校组织评标小组参加评标。本次招标方法：竞争性谈判，总价包干，最低价中标。评标小组在认真分析投标文书的基础上，遵循公开、公平、公正、合理、科学的原则，以通过认真讨论比较的形式确定中标人，在开标当日通知中标单位，并向中标单位发出中标通知。
二、标书制作注意事项：
（一）标书中，必须含以下证书或证件，如不全作为废标处理：（所有复印件必须加盖投标公司公章）
1、公司资格证明：投标公司营业执照复印件等。
2、投标公司法定代表人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）标书中必须按项目清单格式填写相关费用和总标的。
（三）所有材料必须做成标书，投标时必须有一本正本、一本副本并装订成册，封面上必须有“*****公司关于常州市教科院附属初级中学部分花池、花木整修项目标书”字样。（封面加盖投标公司公章）

（四）标书必须用档案袋封装，加盖投标公司公章。
三、投标截止时间：2024年11月5日15：00前将标书送达常州市教科院附属初级中学6号楼402会议室。
五、开标时间
2024年11月5日15：00
六、付款方式

中标人在接到中标通知书的三天内与学校签署合同。工程(验收合格)后一次性付款。
七、质量要求
中标人要严格按照招标文件载明的要求和标书中服务承诺的要求，施工前必须和校方签订施工安全协议书。完工后必须做好施工现场保洁。若中标人未能按规定的要求，由此导致的一切后果由中标人负全责。
八、招标前如有疑问，请与以下人员联系，可到校查看现场。
联系人：钱老师    电话：15006116558
附件1
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:       性别:       年龄:     职务:
系                        的法定代表人。
  特此证明。
 
 
           投标单位：（盖章）
              法定代表人签字：
                                  日期：      年    月    日
 
 
 
附件2
授权委托书
 
本授权委托书声明：本人         (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
 
代理人无转委权。特此委托。
代理人：                   性别：                  出生日期：
单位：                     部门：                  职务：
投标人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
                                           
                    日期：     年   月   日
