安家中学实验室安全检查项目表

	检查项目
	检查结果
	采取措施
	备注

	实验室门窗
	完好
	
	

	实验室电路
	正常
	
	

	实验室水管
	正常
	
	

	灭火器
	正常
	
	

	灭火沙箱
	正常
	
	

	实验室通风设备
	正常
	
	

	药品室通风设备
	正常
	
	

	校园监控系统
	正常
	
	

	入侵报警系统
	正常
	
	

	危化品有无专柜
	有
	
	

	危化品监控
	正常
	
	

	危化品领用规范
	规范
	
	

	实验人员操作规范
	自我保护有欠缺
	进行完善，保护到位
	

	
	
	
	


