关于加强危化品管理的工作提示

各辖市（区）教育局、经开区教育和文体旅局，局属及有关学校：

7月18日至7月25日，市教育局组织开展了危化品管理专项检查。检查发现，各地、各校在危化品管理方面依然存在诸多问题（具体见附件1）。现就切实做好危化品管理工作提示如下：

一、各地要高度重视危化品管理工作，扎实开展工作培训，或将危化品管理工作要求列为干部培训、开学工作会议、开学跑面的重点内容，务必将压力和责任传导到全市所有学校尤其是学校一把手。

二、各地要依托常州市中小学实验室危化品监管平台，加强危化品全过程管理。

三、各地、各校要高度重视危化品管理平台的接入和基础信息录入工作，全市学校务必于9月6日前完成基础信息录入工作，并确保实现“三个一致”（平台数据和实际数据相一致、橱柜卡数据与橱柜内物品实际数量相一致、物品数量与领用记录相一致）。未能按时完成的，将在全市通报。

四、各地要高度重视危废和长期闲置化学品的统一处置工作，尽快做好信息统计并于9月6日前完成统一处置。

五、各地要督促学校根据《中小学实验室常见危险化学品名录》（见附件2）和《中小学实验室常见危险化学品存放管理要点》，对学校危化品再次进行检查和整理，做到危化品科学、有序存放，账、物、卡相符，确保危化品管理安全。

常州市教育局

2025年8月13日

附件1：

学校危化品管理存在的主要问题

一、设备不到位。有的危化品室未单独建设。有的未配备专用危化品柜或部分橱柜不符合要求。有的危化品柜数量较少，危化品不能按易燃、腐蚀性等特点进行区分存放。有的学校实验室未配备灭火器、沙桶、灭火毯，有的配备了灭火器但未做到每月一检。有的学校未配备通风设备。有的未配备危废储存桶。

二、管理不规范。有的危化品未放在危化品柜，混放在药品室。部分学校将不宜存放在一个柜内的危化品存放在一个柜内，未做到分类存放。有的危化品橱柜卡未及时更新，信息不全面，与橱柜内物品不一致。个别学校近两年没有危化品领用记录。部分学校仪器药品入库不及时，个别学校采购的仪器设备较长时间未拆封。不少学校存在账、物、卡不一致情况。不少学校分组实验未开设、少开设，学生在实验操作考核时出现要点不明确、操作不熟练现象。个别学校实验用试剂标签与内容明显不一致。个别学校废液处置不当，实验后将试剂倒入下水道。

三、清理不及时。因课程调整（实验项目调整）、初高中分设等原因，部分学校还有十多年前的实验用药品（部分是危化品）未及时清理。有的学校需要清理的危化品未作专柜存放。

附件2：

中小学实验室常见危险化学品名录

| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 存储注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 易燃液体、易燃固体 |  |  |  |
| （一） | 低闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 汽油 |  | 毫升 | 易挥发 |
|  | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 乙醚 | 试剂 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 丙酮 | 试剂 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
| （二） | 中闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 苯 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 甲苯 | 试剂 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 二甲苯 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 工业酒精 |  | 公斤 | 易挥发 |
|  | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 原油 |  | 毫升 | 易挥发 |
|  | 煤油 |  | 毫升 | 易挥发 |
| （三） | 易燃固体 |  |  |  |
|  | 红（赤）磷 |  | 克 |  |
|  | 硫粉 | 工业 | 克 | 易制爆 |
|  | 镁条 |  | 克 | 易制爆 |
|  | 镁粉 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 铝粉 | 工业 | 克 | 易制爆 |
| 二 | 自燃物品、遇湿易燃物品 |  |  |  |
| （一） | 自燃物品 |  |  |  |
|  | 黄（白）磷 |  | 克 | （应存放在水中） |
| （二） | 遇湿易燃物品 |  |  |  |
|  | 钾 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 钠 | 试剂 | 克 | 易制爆 （应存放在煤油中，并将试剂瓶置于黄沙上） |
|  | 碳化钙（电石） |  | 克 |  |
|  | 锌粉 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
| 三 | 氧化剂、毒害品 |  |  |  |
| （一） | 氧化剂 |  |  |  |
|  | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 易制爆 |
|  | 过氧化钠 |  | 克 | 易制爆 |
|  | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 易制爆 |
|  | 高锰酸钾 |  | 克 | 易制毒、易制爆 |
|  | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 易制爆、爆炸品 |
|  | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 硝酸汞 | 试剂 | 克 |  |
|  | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 易制爆 |
|  | 硝酸铜 | 试剂 | 克 |  |
| （二） | 毒害品 |  |  |  |
|  | 氯气 | 试剂 | 毫升 |  |
|  | 氯化钡 | 试剂 | 克 |  |
|  | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 |  |
|  | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 三氯甲烷 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 乙酸铅 | 试剂 | 克 |  |
|  | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
| 四 | 腐蚀品 |  |  |  |
| （一） | 酸性腐蚀品 |  |  |  |
|  | 硝酸 | 试剂 | 毫升 | 易制爆，易挥发 |
|  | 发烟硝酸 | 试剂 | 毫升 | 易制爆，易挥发 |
|  | 发烟硫酸 | 试剂 | 毫升 | 易制毒 |
|  | 硫酸 | 工业 | 毫升 | 易制毒 |
|  | 硫酸 | 试剂 | 毫升 | 易制毒 |
|  | 溴 | 试剂 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 三氯化铝（无水） | 试剂 | 克 |  |
|  | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 盐酸 | 工业 | 毫升 | 易制毒，易挥发 |
|  | 磷酸 | 试剂 | 毫升 |  |
|  | 高氯酸 | 试剂 | 毫升 | 易制爆 |
|  | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 冰乙酸 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
| （二） | 碱性腐蚀品 |  |  |  |
|  | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 |  |
|  | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 |  |
|  | 氢氧化钠 | 工业 | 克 |  |
|  | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |
|  | 氧化钙（生石灰） |  | 克 |  |
|  | 硫化钠 | 试剂 | 克 |  |
|  | 氢氧化钙（熟石灰） |  | 克 |  |
|  | 碱石灰 |  | 克 |  |
|  | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 |  |
| 五 | 其他腐蚀品 |  |  |  |
|  | 苯酚 | 试剂 | 克 |  |
|  | 苯酚钠 | 试剂 | 克 |  |
|  | 汞(水银) | 液态金属 | 克 | 易挥发 |
|  | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 易挥发 |

备注：以上为中学实验室常见危化品，更多请参考《危险化学品目录》、《易制爆危险化学品名录》、《易制毒化学品管理条例》。

附件3：

中小学实验室常见危险化学品存放管理要点

一、危化品的存放应根据其危害属性分类存放，禁忌物不可混放。

二、通常来说，黄色防爆柜主要存放易燃品，红色防爆柜主要存放可燃品，蓝色防爆柜主要存放弱腐蚀品或毒害品，白色PP柜主要存放强腐蚀品或毒害品。有易挥发属性的危化品需定期通风。

三、学校为小剂量存放场所，所有易制爆危化品储存总量不得超过50KG，易制爆应贴有溯源标识码，实行双人双锁管理。

四、学校实验室内禁止存放硝酸铵（爆炸品）和剧毒化学品。

五、易制爆易制毒危化品严禁出借转让。

六、易制毒、易制爆、易燃易爆自燃、强腐蚀、强毒害的危险化学品必须存放于危化品柜内，有条件的学校所有危化品都应存放于危化品柜内。

七、建议可同组存放的危化品：（1）浓盐酸、浓硫酸、液溴。（2）双氧水、浓硝酸。（3）过氧化钠、氯酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾、硝酸盐。（4）钠、镁粉、镁条、铝粉、锌粉、硫磺、红磷、白磷、碳化钙。（5）有机物（易燃、腐蚀）。（6）氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡。（7）硫化钠、氯化钡、氯化铁等。以上列举仅供参考，条件允许的情况下应进一步拆分，请根据实际情况自行考量。